山东王晁煤电集团热电有限公司

固定资产类报废统计表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 安装日期 | 生产厂家 | 评估价值（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产包1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥机 | 15.2m³/min | 2台 | 2011 | 杭州山立 | 7320 |
|  | 储气罐 | 8m³、1.0兆帕 | 1台 | 2011 | 上海申江压力容器有限公司 | 2745 |
|  | 吸附干燥机 | 0.415m³ | 2个 | 2012 | 杭州创实 | 5490 |
|  | 减速机 |  | 3台 |  | 原2#机平台 | 366 |
|  | 齿辊破碎机齿辊 |  | 2个 |  | 原1#机平台 | 9150 |
|  | 冷渣机 |  | 3台 | 2015 | 3#炉更换下来的 | 27450 |
| 资产包2 | 空压机 | SA90A、15.2m³/min、电机90KW | 3台 | 2011 | 复盛实业 | 22038 |
|  | 空压机 | SA185W、30.4m³/min、电机185KW | 2台 | 2012 | 复盛实业 | 24770 |
|  | 氧化风机 | 罗茨风机，电机132KW | 2套 | 2011 |  | 3014 |
|  | 电动滚筒 |  | 4个 |  | 原2#机平台 | 1830 |
|  | 一级塔侧搅 | 减速机、电机15KW | 5套 | 2011 |  | 5619 |
|  | 一级塔脱硫循环泵 | LC400/500、扬程16.8米18.5米20.2米21.9米； 配套电机：380V,200KW,6级两台； 380V,220KW,6级一台； 380V,250KW,6级一台 | 4台 | 2011年 | 襄樊五二五泵业 | 53820 |
|  | 4#炉返料风机 | 电机45KW | 2台 |  |  | 4369 |
|  | 制样破碎机 | XR-100A | 1个 |  |  | 92 |
|  | 馒头机一套 |  |  |  |  | 275 |
|  | 清水泵 | IS50 电机15KW | 2套 | 1996年 | 化水车间 | 2256 |
|  | 中间泵 | IS50 电机11KW | 2套 | 1996年 |  | 2099 |
|  | 自用泵 | IS25 电机5.5 | 1套 | 1996年 |  | 694 |
| 资产包3 | 稀释水箱 | 直径3米，高4米 | 1座 | 2011 |  |  |
|  | 7#炉中级空预器管箱 | 303507.1.4.0、303507.1.5.0 303507.1.6.0 | 4组 | 2016.12 | 太原锅炉厂 | 49410 |
|  | 储气罐 | 3m3 819Kg | 1个 | 2011年 |  | 1501 |
|  | 灶台一套 |  |  |  |  | 460 |
|  | 食堂和面机一套 |  |  |  |  | 269 |
|  | 4#炉连排扩容器 |  | 1个 |  |  | 2928 |
|  | 4#炉一次风机 |  | 1台 |  |  | 10065 |
|  | 高温炉 | XL-1、4KW | 1个 | 1999.9 |  | 37 |

| 资产包 4 | 电机 | 380V, Y系列，15KW 2级 | 2台 |  |  | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机 | 380V, Y系列，22KW 2级 | 1台 |  |  | 1603 |
|  | 电机 | 380V, Y系列，37KW 2级 | 2台 |  |  | 3638 |
|  | 电机 | 380V, Y系列，55KW 2级 | 1台 |  |  | 2948 |
|  | 电机 | 380V, Y系列，90KW 2级 | 1台 |  |  | 5987 |
|  | 高压变频器 | 10KV,560KW | 1套 | 2016 | 湖南中科 | 15305 |